BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA ADQUISICIÓN EN EL EXTRANJERO

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO No. IMP-BCBG-0005-2023

“ADQUISICIÓN DE KITS CONTRA INCENDIOS DE ALTA PRESIÓN PARA EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”

Guayaquil, 28 de julio de 2023

INDICE

- SECCIÓN I: CONVOCATORIA

- SECCIÓN II: CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PLIEGO

- SECCIÓN III: ANEXO 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- SECCIÓN IV: ANEXO 2.- REQUISITOS MÍNIMOS / METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE) / METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE

- SECCIÓN V: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

- SECCIÓN VI: FORMULARIO ÚNICO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil invita a todos los proveedores internacionales a presentar sus ofertas técnicas y económicas para la “ADQUISICIÓN DE KITS CONTRA INCENDIOS DE ALTA PRESIÓN PARA EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, en el extranjero siguiendo lo determinado en los artículos 3 y 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes:

- Las especificaciones técnicas están disponibles en la página web del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  www.bomberosguayaquil.gob.ec.

- El presupuesto referencial para la contratación asciende a USD $86.450,00 (OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), precio CIF GUAYAQUIL - ECUADOR (INCLUYE FLETE Y SEGURO).

- Los interesados podrán formular preguntas vía correo electrónico a la siguiente dirección compras@bomberosguayaquil.gob.ec de acuerdo al cronograma previsto en el pliego.

- Los interesados podrán enviar su oferta técnica y económica al correo compras@bomberosguayaquil.gob.ec.

- El presente procedimiento de selección estará a cargo de la Comisión Técnica designada por la máxima autoridad de la institución o su delegado, hasta la recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación.

- La oferta deberá presentarse en dólares de los Estados Unidos de América por la totalidad del objeto de contratación y, deberá contener todos y cada uno de los requisitos solicitados por la entidad contratante.

- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, y;

- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto de procedimiento de contratación de conformidad con las causales previstas en este pliego. Estas situaciones no darán lugar a pago de indemnización alguna.

Abg. Silvana Estefanía Villafuerte Cárdenas

SUBCOORDINADORA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DELEGADA DEL PRIMER JEFE

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

SECCIÓN II

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PLIEGO

2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dispone “No se regirán por las normas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o el presente Reglamento, la adquisición y/o arrendamiento de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que por su naturaleza, objeto o alcance deban ser ejecutadas fuera del territorio nacional(…)” En consecuencia, sigue los siguientes propósitos:

- Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proveer al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil de los bienes objeto del contrato, según las especificaciones técnicas previstas en este documento.

- Realizar el procedimiento de selección competitivo para las adquisiciones en el extranjero; aplicando principios de calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad, de conformidad con el antepenúltimo inciso del artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su parte pertinente.

- Brindar seguridad procedimental de los procedimientos previstos en el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.2 CRONOGRAMA

El cronograma a seguirse será el siguiente:

| Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- |
| Fecha de publicación | 28/07/2023 | 13:00 |
| Fecha de preguntas | 01/08/2023 | 13:00 |
| Fecha de respuestas y aclaraciones | 03/08/2023 | 13:00 |
| Fecha límite entrega de oferta | 07/08/2023 | 13:00 |
| Fecha apertura oferta técnica | 07/08/2023 | 14:00 |
| Fecha estimada de Adjudicación | 22/08/2023 | 18:00 |

2.3 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Idioma de la Oferta

La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el oferente y la entidad contratante deberán ser escritos en idioma español.  Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la oferta, pueden estar en otro idioma con la condición de que los archivos pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna al idioma español. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá.

Vigencia de la Oferta

Las ofertas se deberán mantener válidas por un período de hasta 90 días a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida en el cronograma del pliego. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por la entidad contratante por incumplimiento.

Precio de la Oferta

El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del presente proceso de contratación.

Es responsabilidad del oferente evaluar todas las condiciones que puedan afectar su oferta y la ejecución del contrato. Los precios ofertados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

Los precios cotizados por el oferente deberán estar en dólares de los Estados Unidos de América y serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada.

2.4 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El procedimiento a seguir se guiará por las siguientes etapas:

| ETAPA | DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA |
| --- | --- |
| A. Convocatoria | El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil publicará la convocatoria prevista en la sección I de este pliego dentro del portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec, en la página web del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil www.bomberosguayaquil.gob.ec; y en medios internacionales según lo determinado en el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. |
| B. Etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones | Hasta el día señalado, de acuerdo al cronograma previsto en el pliego, los proveedores interesados están en la capacidad de realizar preguntas y solicitar aclaraciones al pliego, a través del correo electrónico compras@bomberosguayaquil.gob.ec. La Comisión Técnica designada, será la encargada de responder las preguntas y realizar las aclaraciones en el término que para el efecto se haya establecido en el cronograma, lo cual lo dejará sentado en el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones que se publicará en la página web www.bomberosguayaquil.gob.ec y en el portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec. |
| C. Apertura de Ofertas | Una hora posterior de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas técnicas-electrónicas, se procederá a la apertura de las ofertas, lo cual, se dejará sentado en el acta de apertura de oferta/ofertas técnicas y económicas, que se publicará en la página web www.bomberosguayaquil.gob.ec y en el portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec. El acta contendrá la siguiente información: a) Nombre de los oferentes; b) Valor de oferta económica; y, c) Fecha y hora de presentación de las ofertas a través de correo electrónico. |
| D. Etapa de Convalidación de Errores | Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse, no obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, en el término señalado en el acta de convalidación, que se publicará en la página web www.bomberosguayaquil.gob.ec y en el portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec. Errores de forma o de naturaleza convalidable: Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna del contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, sumilla o certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se considera error de forma o de naturaleza convalidable, los siguientes: 1. Que la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la de presentación de ofertas. De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha límite de presentación de las ofertas, la misma no será considerada. 2. Las inconsistencias establecidas entre la información registrada en el formulario de la oferta con relación a los documentos de soporte o probatorios de una determinada condición, se considerarán errores convalidables. Por consiguiente, solo podrá requerirse la información constante en el formulario que no se haya adjuntado como documentación de soporte de la oferta. La documentación que haya sido adjuntada como soporte de la oferta pero que no conste expresamente señalada en el formulario, será analizada y evaluada para verificar si cumple lo exigido en el pliego y, por tanto, se podrá pedir convalidación del formulario en virtud de la documentación adjunta. Bajo ningún caso se procederá a solicitar convalidación de información que no conste en los formularios y los documentos de la oferta. 3. Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la aclaración, ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta. |
| E. Calificación de las ofertas | Las ofertas serán evaluadas y calificadas utilizando las siguientes metodologías: - Metodología “Cumple/No Cumple. - Metodología de "Evaluación por Puntaje". La evaluación y calificación de las ofertas quedará sentada en el acta de calificación, que se publicará en la página web www.bomberosguayaquil.gob.ec y en el portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec.; y, que contendrá la recomendación, a la máxima autoridad o su delegado de la adjudicación del contrato de selección a un determinado oferente, por alcanzar el mayor puntaje, debiendo señalar su país de origen. La Comisión Técnica, luego de suscribir el acta de calificación de las ofertas, notificará a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo resuelto en el acta de calificación de las ofertas. |
| F. Firma de contrato en el extranjero | La suscripción del contrato de adquisición, se someterá a las normas del país en que se contraten o a las prácticas de negocios de aplicación internacional. Asimismo, el oferente se deberá presentar la documentación habilitante solicitada mediante oficio de notificación de adjudicación, misma que será enviada al correo electrónico señalado por el oferente para el efecto. Garantías: Se presentarán las siguientes garantías: - Fiel cumplimiento por el 5% del valor total del contrato; - Buen uso del anticipo; y, - Garantía técnica. Las garantías y/o pólizas que el oferente adjudicado presente serán incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato. |

2.5 DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se cancelará en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad o su delegado podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

- De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;

- Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,

- Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

2.6 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera total en los siguientes casos:

- Por no haberse presentado oferta alguna;

- Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, al no cumplir con todas las condiciones solicitadas en el pliego;

- Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas;

- Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por la Entidad Contratante, la máxima autoridad de ésta o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan técnica y económicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarará desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en contra del adjudicatario fallido; y,

- Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, podrá disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

2.7 CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA

Las ofertas serán inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes circunstancias:

- Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

- La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE.

- Por presentar ofertas económicas en una moneda distinta a la solicitada en el pliego.

- Por presentar ofertas que superen el presupuesto referencial establecido o presenten precios ajustables.

- Por presentar ofertas posteriores a la hora y fecha establecida como límite para la presentación de las mismas. Toda oferta que se reciba después del plazo límite será declarada tardía, será rechazada y no será objeto de evaluación.

- Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionará la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

- Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto y en la forma dispuesta.

2.8. INCONSISTENCIA, SIMULACIÓN Y/O INEXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

En el caso de que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor.

SECCIÓN III

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| 1 | ITEM | KIT CONTRA INCENDIOS DE ALTA PRESIÓN |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD |  | 5 |
| UNIDAD |  | Unidad |
| MARCA |  | Por especificar |
| MODELO |  | Por especificar |
| PROCEDENCIA |  | Por especificar |
| DESCRIPCIÓN |  | Equipo contra incendios para ser instalados en balde de camionetas. Deberá incluir tanque reservorio de agua, bomba, motor, carrete de manguera, pitón (lanza), bastidor. |
| NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO |  | - EN 60204:1 2006 + A1:2009 + ac:2010, o su equivalente - EN 60529, o su equivalente |
| CERTIFICACIÓN |  | El oferente deberá proporcionar la certificación de cumplimiento de la norma mencionada mediante documentación escrita suministrada por un laboratorio independiente. |
| DIMENSIONES TOTALES |  |  |
| ALTO |  | 0.6 – 0.8 m |
| ANCHO |  | 1.30 – 1.35 m |
| PROFUNDIDAD |  | 1.35 – 1.45 m |
| PESO |  | 200 – 220 Kg |
| TANQUE RESERVORIO DE AGUA |  |  |
| FORMA DEL TANQUE |  | Deberá ser en forma de “T” para adaptarse al balde de la camioneta |
| CAPACIDAD |  | Mínimo 400 litros en total: - Mínimo 370 litros de agua - Mínimo 30 litros de concentrado de espuma |
| ESPESOR |  | Mínimo 7 mm |
| MATERIAL |  | Deberá estar elaborado de Composite con refuerzos de Poliéster y Para-aramida o de algún material de similares características. |
| BOCA DE HOMBRE (MANHOLE) |  | En la parte superior deberá contar con una “Boca de Hombre” (manhole) de mínimo 330 mm de diámetro para inspecciones y mantenimientos. |
| ROMPE OLAS |  | El tanque deberá contar con mamparas rompe olas para evitar los efectos de inercia del agua en los desplazamientos del vehículo y permitir la intercomunicación del agua entre los distintos compartimentos. |
| DEPÓSITO DE CONCENTRADO DE ESPUMA |  | Capacidad mínimo 30 litros. Debe contar con boca de llenado e indicador de nivel. Este depósito deberá alimentar directamente el sistema de mezcla del equipo. |
| ACCESORIOS DEL TANQUE |  | El tanque deberá tener incorporado los siguientes accesorios: - Un tubo de rebose. - Un tubo de alimentación a la bomba. - Un tubo de llenado de tanque. - Un nivel óptico, junto con el grupo motobomba. - Un tubo de vaciado con una válvula de bola. |
| MOTOR |  |  |
| MARCA |  | Por especificar |
| MODELO |  | Por especificar |
| PROCEDENCIA |  | Por especificar |
| COMBUSTIBLE |  | Gasolina |
| NÚMERO DE CILINDROS |  | Mínimo 2 |
| POTENCIA TOTAL @ 3600 rpm |  | 13 - 14 HP |
| PAR MOTOR @ 2000 rpm |  | Mínimo 29.8 Nm |
| CILINDRADA |  | Máximo 480 cm3 |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE |  | Mínimo 8 lt |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE |  | Máximo 1.7 lt |
| REFRIGERACIÓN |  | Por aire |
| PESO EN SECO |  | Máximo 38 Kg |
| ARRANQUE |  | Deberá contar con arranque de motor eléctrico y mando por cable en caso de emergencia |
| BATERÍA |  | Deberá contar con una batería de 12 V, deberá ser independiente de la del vehículo. |
| BOMBA |  |  |
| MARCA |  | Por especificar |
| MODELO |  | Por especificar |
| PROCEDENCIA |  | Por especificar |
| TIPO DE BOMBA |  | De pistones |
| CAUDAL |  | 40 - 50 lt/min |
| PRESIÓN DE TRABAJO |  | Mínimo 100 BAR (1450 psi) |
| REVOLUCIONES |  | Máximo 1450 rpm |
| MATERIAL |  | Aluminio tratado térmicamente |
| SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE ESPUMA |  |  |
| TIPO |  | Deberá ser de tipo “Alrededor de la Bomba” |
| PORCENTAJES DE CONCENTRADO DE ESPUMA |  | El sistema deberá ser capaz de aspirar concentrado de espuma entre 1 y 6 %. |
| BASTIDOR |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | El Kit Contra Incendios de Alta Presión deberá contar con un bastidor que permita acoplar la bomba, el motor y el tanque reservorio de agua. |
| MATERIAL |  | Deberá ser elaborado de acero electro soldado con tratamiento anti corrosivo. |
| LARGO |  | 1.25 - 1.30 m |
| ANCHO |  | 0.45 – 0.50 m |
| MANGUERA |  |  |
| LONGITUD |  | Mínimo 50 metros |
| PRESIÓN DE TRABAJO |  | Máximo 160 BAR (2320 psi) |
| PRESIÓN DE ROTURA |  | Máximo 640 BAR (9280 psi) |
| NÚMERO DE CAPAS |  | Mínimo 3 |
| RANGO DE TEMPERATURAS DE TRABAJO |  | - 40º a +125 ºC |
| MATERIAL CAPA EXTERIOR |  | Deberá ser de caucho sintético resistente a la abrasión, aceites, combustibles, ozono. |
| MATERIAL CAPA INTERMEDIA |  | Deberá ser trenzado de acero |
| MATERIAL CAPA INTERIOR |  | Deberá ser de caucho sintético resistente a aceites |
| DIÁMETRO INTERNO |  | Máximo 13 mm |
| DIÁMETRO EXTERNO |  | Máximo 21 mm |
| CARRETE |  | Deberá incluir un carrete de accionamiento manual de acero en la parte posterior para almacenar la longitud total de la manguera |
| PITÓN (LANZA) |  |  |
| TIPOS DE CHORROS |  | Deberá contar con mínimo tres (3) tipos de chorros: - Chorro directo - Chorro neblina - Chorro de espuma |
| ACCESORIOS DEL PITÓN (LANZA) |  | Deberá contar con los siguientes accesorios: - Tubo giratorio difusor de espuma - Mango con cierre de seguridad - Selector giratorio del tipo de chorro |
| PANEL DE CONTROL |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | En el panel de control se deberá incluir los siguientes dispositivos: - Un sensor electrónico del nivel del agua del depósito - Un manómetro - Un cuenta horas - Una válvula de paso de agua - Un dosificador de espuma - Controles retroiluminados que faciliten su uso en condiciones de baja visibilidad. |
| MANGUERA DE ASPIRACIÓN (ABSORBENTE) |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | Deberá contar con una manguera de aspiración (absorbente) de longitud mínima de 6 metros. Deberá contar con una válvula de pie (filtro) para acoplarlo en uno de sus extremos. |
| REPUESTOS |  |  |
| Junto con cada Kit Contra Incendios de Alta Presión se deberán suministrar los siguientes repuestos mínimos: - Un (1) manómetro - Un (1) acelerador automático - Una (1) tapa de cisterna - Un (1) regulador de presión |  |  |

| OTRAS CONDICIONES |  |
| --- | --- |
| GARANTÍA TÉCNICA | El contratista debe proporcionar una garantía técnica de los bienes objeto de la contratación mínimo dos (2) años por defectos de fabricación contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de recepción provisional. Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil solicitare el cambio de los bienes objeto de la contratación considerados defectuosos, estos serán reemplazados por otros de la misma calidad y condición sin costo adicional para el BCBG, en un plazo no mayor a 15 días contados a partir de la notificación del suceso, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por mal uso de los mismos por parte del personal del BCBG. |
| CERTIFICACIONES DE CALIDAD | El oferente deberá presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de las normas requeridas, emitidos por un laboratorio independiente. |
| CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | Una vez entregados los bienes objeto de la contratación, el contratista se compromete a realizar en la ciudad de Guayaquil – Ecuador la puesta en marcha de los bienes entregados y el curso de formación, el cual será mínimo de dos días para uso y operación de los bienes, con un técnico especializado, con una duración mínima de 3 horas diarias. |

FORMA DE PAGO:

- 50% en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y contra entrega de las garantías correspondientes.

- 40% posterior a la recepción técnica en fábrica a satisfacción de la entidad; y

- 10% una vez recibidos los bienes objeto de la contratación en Ecuador, y habiendo cumplido sus compromisos de conformidad con las condiciones estipuladas en el contrato.

PLAZO DE ENTREGA: Hasta 180 días contados a partir del día siguiente de la notificación del pago del anticipo.

LUGAR DE ENTREGA: Puerto de Guayaquil.

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD $ 86.450,00 (Ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), precio CIF GUAYAQUIL -ECUADOR (INCLUYE FLETE Y SEGURO).

SECCIÓN IV

ANEXO 2

- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE

De acuerdo a la naturaleza de la presente contratación se han definido los siguientes parámetros que son de cumplimiento obligatorio; el incumplimiento de cualquiera de ellos será causal de rechazo de la oferta:

| PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| FORMULARIO ÚNICO DE OFERTA, LISTA DE PRECIOS Y REQUISITOS MÍNIMOS | Formulario de la Oferta: Se evaluará considerando la presentación de los formularios del pliego, de acuerdo al siguiente detalle: - Formulario único de la oferta. - Formulario de lista de precios. Requisitos Mínimos: Como parte habilitante de la oferta, el oferente deberá adjuntar los siguientes requisitos mínimos: - Adjuntar en la oferta fichas técnicas o catálogos de los bienes ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - Adjuntar en su oferta modelo de garantía técnica por la totalidad de los bienes ofertados, conforme a las condiciones establecidas por el BCBG. - Adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de todas las normas requeridas en las especificaciones técnicas, emitidos por un laboratorio independiente. - El oferente mediante certificado deberá señalar a una persona natural o jurídica dentro del territorio nacional que atenderá todos los requerimientos del BCBG respecto a la ejecución de la garantía técnica durante el tiempo de vigencia de la misma. - Adjuntar carta de compromiso suscrita por el representante de la marca de los bienes en el Ecuador, a través de la cual indique que soportará la garantía técnica entregada por el oferente en la ciudad de Guayaquil. - Adjuntar copia simple de la siguiente documentación legal del oferente: - Estatuto de la Sociedad o Registro de la empresa o similares y de corresponder, sus modificaciones y constancia de inscripción en el registro correspondiente. (Personas Jurídicas). - Documento que acredite la representación de la persona que suscriba la oferta en nombre del oferente (Nombramiento del Representante Legal de la Empresa o poder otorgado a su apoderado voluntario). - Documento de identificación tributaria del oferente. |
| CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Se verificará que cada oferente en la oferta presentada, dé cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes objeto de la contratación. |
| EXPERIENCIA GENERAL | Experiencia General: El oferente deberá acreditar experiencia general en los últimos 15 años al haber ejecutado hasta tres proyectos en la provisión de equipos de extinción de incendios que sumados entre ellos alcance un valor igual o superior al 50 % del presupuesto referencial, esto es USD $ 43.225,00. Los documentos para acreditar la experiencia general son: copias de contratos o copia de facturas o copia de acta de entrega recepción definitiva. El oferente podrá acreditar la experiencia general con el cumplimiento de la experiencia específica. |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA | Experiencia Específica: El oferente deberá acreditar experiencia específica al haber ejecutado en los últimos 5 años hasta 3 proyectos en la provisión de kits contra incendios de alta presión de similares características al de la presente contratación que sumados entre ellos alcance un valor igual o superior al 50 % del presupuesto referencial, esto es USD $ 43.225,00. Los documentos para acreditar la experiencia específica son: copias de contratos o copia de facturas o copia de acta de entrega recepción definitiva. |

- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE

Solo las ofertas que cumplan íntegramente los parámetros de evaluación determinados en la metodología de evaluación cumple/no cumple, serán objeto de evaluación por puntaje.

A continuación, se describe la metodología establecida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil:

| PARÁMETRO | VALORACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA GENERAL | 20 PUNTOS | No se otorgará puntaje al monto mínimo de la experiencia general (MMEG), requerida en la metodología cumple/no cumple, por ser de cumplimiento obligatorio. Se otorgará un total de 20 puntos a la o las ofertas que presenten como excedente del monto mínimo de la experiencia general (EMMEG) el monto más alto y a las demás ofertas de forma proporcional. El excedente del monto mínimo de la experiencia general, será calculada de la siguiente manera: EMMEG = MEG-MMEG (Monto de Experiencia General presentadas por el oferente - USD $ 43.225,00) El puntaje se lo calculará en base a la siguiente formula: Puntaje = (EMMEG/Mayor excedente presentado de experiencia general) *20 El valor total de la experiencia general que se puntuará será hasta USD $ 108.062,50 que corresponde al valor del presupuesto referencial del presente proceso de contratación multiplicado por un factor de 1.25. Nota: En caso que las experiencias adicionales presentadas sean mayores o iguales al presupuesto referencial multiplicado por un factor de 1.25, se le otorgará el puntaje máximo en este parámetro (no se aplicará la fórmula). En caso de existir un solo oferente habilitado se otorgará la totalidad del puntaje. El oferente podrá acreditar la experiencia general con el cumplimiento de la experiencia específica. |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA | 30 PUNTOS | No se otorgará puntaje al monto mínimo de la experiencia específica (MMEE), requerida en la metodología cumple/no cumple, por ser de cumplimiento obligatorio. Se otorgará un total de 30 puntos a la o las ofertas que presenten como excedente del monto mínimo de la experiencia específica (EMMEE), el monto más alto y a las demás ofertas de forma proporcional. El excedente del monto mínimo de la experiencia específica, será calculada de la siguiente manera: EMMEE = MEE-MMEE (Monto de Experiencia Específica presentadas por el oferente - USD $ 43.225) El puntaje se lo calculará en base a la siguiente formula: Puntaje = (EMMEE/Mayor excedente presentado de experiencia específica) *30 El valor total de la experiencia específica que se puntuará será hasta USD $ 108.062,50 que corresponde al valor del presupuesto referencial del presente proceso de contratación multiplicado por un factor de 1.25. Nota: En caso que las experiencias adicionales presentadas sean mayores o iguales al presupuesto referencial multiplicado por un factor de 1.25, se le otorgará el puntaje máximo en este parámetro (no se aplicará la fórmula). En caso de existir un solo oferente habilitado se otorgará la totalidad del puntaje. |
| OFERTA ECONÓMICA | 50 PUNTOS | La oferta económica se evaluará aplicando un criterio simple de proporcionalidad inversa; esto es, el mayor puntaje se otorgará a la oferta económica de menor precio, y a las demás de forma inversamente proporcional. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la resolución expedida por el SERCOP para el efecto. La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo. |

CÓDIGO CPC A UTILIZAR:

Se sugiere utilizar el código CPC que se detalla a continuación:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 4292100118 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA USO DE CUERPO DE BOMBEROS |

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

5.1 MARCO NORMATIVO APLICABLE

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estos procedimientos se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a prácticas comerciales o modelos de negocio de aplicación internacional, procurando realizar procesos internacionales de selección competitivos.

5.2 FIRMA DEL CONTRATO

El contrato se suscribirá en el exterior, en el país y ciudad del oferente adjudicado y deberá ser suscrito por su representante legal o Apoderado.

A la firma del contrato el oferente adjudicado deberá presentar la oferta técnica y económica original. Así mismo, deberá presentar la siguiente documentación debidamente apostillado:

- Estatuto de la Sociedad o Registro de la compañía o similares y de corresponder, sus modificaciones y constancia de inscripción en el registro correspondiente (Personas Jurídicas).

- Documento que acredite la representación de la persona que suscriba la oferta en nombre del oferente (Nombramiento del Representante Legal de la compañía o consorcio o poder otorgado a su apoderado voluntario).

- Documento de identificación tributaria del oferente.

Carácter de toda la Información y documentación presentada: Toda la información y documentación presentada en la oferta revestirá el carácter de declaración juramentada, y el proponente deberá permitir a la entidad contratante su verificación en cualquier momento. En caso de detectarse falsedad o adulteración en la información presentada o declaración de incumplido con fecha posterior a la presentación de la oferta, la contratante podrá desestimar la oferta.

La documentación institucional puede ser presentada en copia simple; en tal caso la copia deberá ser legible. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o, con su respectiva apostilla o, el trámite de autenticación pertinente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término correspondiente. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus intereses, adjudicará el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo.

5.3 GARANTÍAS

Posterior a la suscripción del contrato derivado del presente procedimiento, se deberán presentar las siguientes garantías:

5.3.1 Garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco (5%) del monto total del mismo. Dicha garantía deberá ser emitida por un Banco o Aseguradora domiciliada dentro del territorio ecuatoriano a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

5.3.2 Garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto. Dicha garantía deberá ser emitida por un Banco o Aseguradora domiciliada dentro del territorio ecuatoriano a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

5.3.3 Garantías técnicas de los bienes materia del contrato que deberán ser entregadas por el contratista a la firma del contrato.

SECCIÓN VI

FORMULARIO ÚNICO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS

6.1 El oferente presentará el formulario único de oferta el cual deberá ser debidamente completado sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada.

El precio cotizado en el formulario único de oferta deberá ser el precio total de la oferta y en dólares de los Estados Unidos de América.

6.2 El oferente presentará el formulario de lista de precios de los bienes y servicios conexos, según corresponda a su origen y utilizando el formulario suministrado.

Cada bien ofertado deberá enumerarse y valorizarse por separado en el formulario de lista de precios.

Los precios cotizados para cada uno de los bienes deberán corresponder al 100% de los ítems listados en la Sección III Anexo 1.

FORMULARIO ÚNICO DE OFERTA

(ciudad), (fecha) de 2023

Abogada

Silvana Estefanía Villafuerte Cárdenas

Subcoordinadora de Gestión de Contratación Pública

Delegada del Primer Jefe

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

Presente.-

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para la “ADQUISICIÓN DE KITS CONTRA INCENDIOS DE ALTA PRESIÓN PARA EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL” luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisición en el extranjero, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declaro que:

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de tergiversar el presente procedimiento.

2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; así mismo, me obligo a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas; y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.

3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores públicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningún funcionario o trabajador del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento.

5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndome a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta presentada; y en tal virtud, no podré aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos complementarios.

6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato, respetando los siguientes acuerdos:

a. Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en la Sección III Anexo 1, completados con la información de mi oferta.

b. Se presentarán las garantías de fiel cumplimiento del contrato, garantía del buen uso del anticipo, garantías técnicas, en la forma establecida en el numeral 5.2 FIRMA DEL CONTRATO de la SECCIÓN V SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO del pliego del proceso.

Las garantías y pólizas presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

7. La oferta técnica económica que presento es la siguiente:

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- |
| Instrucciones: Completar acorde a la Sección III Anexo 1 | Instrucciones: Completar acorde a lo que ofrezca el oferente En los campos que se señale ‘POR ESPECIFICAR el oferente deberá indicar la información que se solicita |

La oferta económica propuesta asciende a USD $ _________________________ dólares de los Estados Unidos de América, precio CIF GUAYAQUIL - ECUADOR (INCLUYE FLETE Y SEGURO) con entrega en el Puerto de Guayaquil.

8. Conozco y acepto que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor.

9. Para la ejecución de las garantías técnicas me comprometo a presentar un representante local.

10. Autorizo al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para que en el caso que lo requiera me notifique todo acto de simple administración, acto administrativo y comunicación que se requiera al siguiente correo electrónico:

| Nombre del oferente: |  |
| --- | --- |
| País: |  |
| Dirección domiciliaria: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico 1 (obligatorio): |  |
| Correo electrónico 2 (opcional): |  |

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de(l) (los) correo(s) señalados durante la ejecución del proceso de contratación; y, por tanto, no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificación que se realice a dichos medios.

Atentamente,

_____________________________

(Firma del oferente, cargo que ocupa)

FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

(ciudad), (fecha) de 2023

Abogada

Silvana Estefanía Villafuerte Cárdenas

Subcoordinadora de Gestión de Contratación Pública

Delegada del Primer Jefe

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

Presente.-

De mis consideraciones:

A continuación detallo los precios de los bienes ofertados, así como los servicios conexos que corresponden al 100% de los ítems listados en la Sección III Anexo 1:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL CIF (OFERTA ECONÓMICA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  | USD$ |
| Flete |  |  |  |  | USD$ |
| Seguro |  |  |  |  | USD$ |
| Total Oferta Económica |  |  |  |  | USD$ |

PRECIO TOTAL CIF OFERTADO: (INDICAR EN NÚMEROS Y LETRAS)

Atentamente,

_____________________________

(Firma del oferente, cargo que ocupa)

Recordatorio: Junto con estos formularios el oferente deberá presentar todos los requisitos mínimos exigidos y los documentos solicitados para la asignación de puntaje (Sección IV Anexo 2). La experiencia a ser calificada y requisitos mínimos podrá ser desarrollada en el formato que considere el oferente, siempre y cuando haga constar claramente lo solicitado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.